Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 167/6

Решение от 21 марта 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Верхняя Набережная,167/6,** и дополнительные услуги на 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |  |
| **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Гидроизоляция стен технического этажа. | 350 руб/м.кв. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже (перенос с 2015 г). | 7 200 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Монтаж системы радио-охраны технического этажа и выхода на кровлю. | 49 926,49 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Ремонтно отделочные работы теплового пункта, водомерного узла, электрощитовой (покраска ВДК потолков и стен, покраска масляными составами дверей, частичная шпатлевание стен и потолков) (перенос с 2015 г). | 29 930 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Переврезка задвижек в водомерном узле. | 10 855,02 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, балансировочных клапанов, пускателей, кранов шаровых, циркуляционного насоса. Врезка циркуляционного насоса. | 26 592,37 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Приобретение резервного циркуляционного насоса на отопление. | 27 529,55 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Установка металлической входной двери. | 59 500,0 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/