План работ на 2012 год

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Иркутск, ул. Александра Невского,д. 15

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность или срок выполнения работ | Планируемые затраты, руб. | Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управленческая деятельность, в т.ч. организация деятельности по управлению домом, технический контроль, бухгалтерское сопровождение, услуги паспортного стола, содержание лицевых счетов | постоянно в соответствии с договором управления | 72 744,36 | Выполнено |
| 2 | Обслуживание систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, подготовка к эксплуатации в весеннее-летний и осеннее-зимний период | постоянно | 152 763,16 | Выполнено |
| 3 | Содержание придомовой территории | постоянно | 98 418,84 | Выполнено |
| 4 | Содержание пожарной сигнализации многоквартирного дома | постоянно | 48 353,60 | Выполнено |
| 5 | Содержание лифтового оборудования, в т.ч. страхование лифтов | постоянно | 113 823,53 | Выполнено |
| 6 | Содержание и техническое обслуживание водомерных узлов, насосных станций и приборов учета водоснабжения | постоянно | 17 544,23 | Выполнено |
| 7 | Содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии | постоянно | 18 400,04 | Выполнено |
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | постоянно графику | 48 353,60 | Выполнено |
| 9 | Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических | постоянно | 83 869,97 | Выполнено |
| 10 | Итого планируемые расходы по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  | 654 271,33 |  |
| Расходы по текущему ремонту |  |  |  |
| .1 | Расходные материалы: Замена ламп Замена пружин Щеколд Уплотнитель на дверь и т.д. | по мере необходимости | в рамках статьи текущий ремонт общего имущества | Выполнено |
| 2 | Оборудование многоквартирного дома системой видеонаблюдения | 3 квартал | Утвердить смету в размере 43 075 | Выполнено |
| 3 | Монтаж металлических ограждений газонов | 3 квартал | Утвердить смету в размере 13 471,61 | Выполнено |
| 4 | Устройство детской горки | 2 квартал | Утвердить смету 1908,60 | Выполнено |
| 5 | Замена светильников на люминесцентные лампы | 3,4 квартал | Утвердить смету в размере 18 527 | Выполнено |