Приложение № 2

 к протоколу № 01 от 03.09.2018 г.

 общего собрания собственников помещений

 МКД № 1/6 по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск , ул. Рабочего Штаба, 1/6

и дополнительные услуги на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электро/щитового оборудования | Согласование с советом МКД (по факту) | 1-4 квартал 2018 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС (Замена обратного клапана ф50мм, замена балансировочного клапана ф 25мм) | 7619,82 на 1/5-1/6 | 1-4 квартал 2018 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления (Замена теплообменника) | 127000 на 1/5-1/6 | 1-4 квартал 2018 г. |
| 4. | Ремонт домофонного комплекса | Согласование с советом МКД (по факту) | 1-4 квартал 2018 г. |
| 5. | Ремонт кровли | Согласование с советом МКД (по факту) | 1-4 квартал 2018 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО Совет МКД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО Совет МКД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО Совет МКД