Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 167/3

Решение от 21 марта 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Верхняя Набережная,167/3,** и дополнительные услуги на 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |  |
| **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Установка датчиков затопления на техническом этаже (перенос с 2015 г). | 6600 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 2. | Монтаж системы радио-охраны технического этажа и выхода на кровлю. | 34 952,55 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 3. | Ремонтно отделочные работы теплового пункта, водомерного узла, электрощитовой (покраска ВДК потолков и стен, покраска масляными составами дверей, частичная шпатлевание стен и потолков) (перенос с 2015 г). | 29 930 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 4. | Замена задвижек в водомерном узле. | 28 602,10 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, балансировочных клапанов, пускателей, кранов шаровых, циркуляционного насоса.  | 69 500 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Приобретение резервного циркуляционного насоса на отопление. | 72 450 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Приобретение АКБ, ДИП, ИПР, C2000-Ethernet (аккумуляторы, датчики, извещатели пожарные ручные, модем для диспетчеризации) для пожарной сигнализации. | 32 222,00 руб. | 01.06.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Установка металлической входной двери. | 29 500,0 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/