Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/6

Решение от 21 марта 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Рабочего Штаба, 1/6,** и дополнительные услуги на 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |
| **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Приобретение и монтаж АКБ (аккумуляторы) для бесперебойной работы системы наружного видеонаблюдения в ЖК «Светлый». Приобретение и монтаж дополнительных видеорегистратора и видеокамер системы видеонаблюдения в ЖК «Светлый». | 8 840,10 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже. | 6 840 руб. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Ремонт фасада МКД (отбивка старой шпатлевки, шпатлевание, покраска) | 12 331,20 руб. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Замена задвижек в водомерном узле | 14 301,01 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, пускателей, кранов шаровых в тепловом пункте. | 35 000 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Приобретение резервного циркуляционного насоса на систему отопления. | 36 225 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Замена шлагбаума расположенного на прилегающей территории к МКД, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/2. Установка камеры видеонаблюдения на шлагбаум. | 55 000 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Монтаж системы подогрева ливневых стоков и водосточных труб МКД | 68 000 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 9. | Замена входных дверей в подъезды. | 52 000 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 10. | Ремонт участков кровли. | 19 500,00 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/