Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 169

Решение от 29 апреля 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Верхняя Набережная,169**

 на 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |  |
| **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Гидроизоляция выпусков трубопровода на техническом этаже  | 350 руб/м.кв. |  01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже. | 6 200 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Монтаж системы радио-охраны технического этажа и выхода на кровлю. | 49 714,98 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Ремонтно отделочные работы теплового пункта, водомерного узла, электрощитовой (покраска ВДК потолков и стен, покраска масляными составами дверей, частичная шпатлевание стен и потолков). | 29 930 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Монтаж системы видеонаблюдения 1 этажа и вход в лифтовой холл (6 камеры внутр.+2 наруж.) | 88 000 руб. | 01.08.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Монтаж и изготовление газонных ограждений. | 750 руб/м.кв. | 01.08.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Замена расходомера RSM, кранов шаровых в ИТП. Врезка входных задвижек д.100 в ИТП.  | 31 500 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Приобретение АКБ, ДИП, ИПР, Сигнал-20 (аккумуляторы, датчики, извещатели пожарные ручные, ) для пожарной сигнализации. | 20 200,00 руб. | 01.06.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/