**Согласовано:**

Генеральный директор

ООО УКМ «Новый город»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Карбуков

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**План**

работ по текущему ремонту и дополнительным услугам на 2017 год общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**г. Иркутск, ул. Ямская, 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. 1. | Замена малых архитектурных форм на детской площадке | От 5500 на МКД  Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже (перенос с 2016 г). | От 8 500 на МКД  Согласовывается Советом МКД | 1-2 квартал 2017 г. |
| 1. 3. | Ремонт фасада и отмостки МКД (отбивка старой шпатлевки, шпатлевание, покраска) (перенос с 2016 г). | От 10 500 на МКД  Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 4. | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, пускателей, кранов шаровых в ИТП, ВУ. Переврезка циркуляционного насоса в ИТП (перенос с 2016 г). | От 20 000 на МКД  Согласовывается Советом МКД | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1. 5. | Установка шлагбаумов на придомовой территории. | От 11 000 на МКД  Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 6. | Установка «лежачих полицейских» в ЖК «Новый город-2» | От 4000 на МКД  Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 7. | Ремонт лифтового оборудования (при необходимости) | Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 8. | Косметический ремонт подъезда (при необходимости) | Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 9. | Ремонт системы отопления (при необходимости) | Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 11. | Ремонт электрощитового оборудования (при необходимости) | Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 1. 15. | Ремонт системы освещения МОП (при необходимости) | Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт системы ХВС и ГВС (при необходимости) | Согласовывается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись ФИО Совет МКД