Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 48/5

Решение от 21 марта 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Старо-Кузьмихинская,48/5**, и дополнительные услуги на 2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |
| **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
|  1. | Гидроизоляция выпусков трубопровода на техническом этаже. | 350 руб/м.кв. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже  | 7 000 руб. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Монтаж системы радио-охраны технического этажа и выхода на кровлю. | 34 974,72 руб. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Приобретение и монтаж антискользящего покрытия на крыльца МКД. | 9 800 руб. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 5. | Шлифование и покрытие грунтовкой мозаичных полов. | 450 руб/м.кв. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Приобретение и монтаж 2-х шлагбаумов в ЖК «Кузьминки» (Старо-Кузьмихинская, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5). Монтаж видеонаблюдения на шлагбаумы. | 24 272,12 руб. | 2-3 квартал2016 г. |
| 7. | Монтаж металлоконструкции на контейнерной площадке для твердо-бытовых отходов, с установкой системы контроля доступа (магнитный замок) ограничивающей доступ посторонним лицам. | 10 183,40 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Замена трансформаторов тока в электрощитовой. | 5 500,0 руб. | 1 квартал 2016 г. |
| 9. | Ремонтно-отделочные работы лифтового холла первого этажа (облицовка стен и пола керамогранитом) | 145000 | 2-3 квартал2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/