Общий план

работ и услуг ООО УКМ «Новый город» по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников в  многоквартирном доме

| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения (периодичность) | Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственный отдел |
| 1 | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2/3 квартал |  |
| 2 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2/3 квартал |  |
| 3 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2/3 квартал |  |
| 4 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2/3 квартал |  |
| 5 | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 2/3 квартал |  |
| 6 | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | постоянно |  |
| 7 | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | постоянно |  |
| 8 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | по мере необходимости |  |
| 9 | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | при обнаружении |  |
| 10 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | при обнаружении |  |
| 11 | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2/3 квартал |  |
| 12 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2/3 квартал |  |
| 13 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 1/2 квартал |  |
| 14 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 3 квартал |  |
| 15 | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2/3 квартал |  |
| 16 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 3 квартал |  |
| 17 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год (2/3 квартал) |  |
| 18 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 3 квартал |  |
| 19 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при обнаружении |  |
| 20 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год |  |
| 21 | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | постоянно |  |
| 22 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год |  |
| 23 | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | 2 квартал |  |
| 24 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | постоянно |  |
| 25 | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | 2 -3 квартал |  |
| 26 | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | 2 квартал |  |
| 27 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | постоянно |  |
| 28 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | постоянно |  |
| 29 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | при обнаружении |  |
| 30 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | при обнаружении |  |
| 31 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | при обнаружении |  |
| 32 | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | постоянно |  |
| 33 | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | 2/3 квартал |  |
| 34 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | при необходимости |  |
| 35 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 2 квартал |  |
| 36 | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 2 квартал |  |
| 37 | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 2 квартал |  |
| 38 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | ежемесячно |  |
| 39 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | постоянно |  |
| 40 | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | постоянно |  |
| 41 | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | постоянно |  |
| 42 | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | при возникновении |  |
| 43 | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | ежемесячно |  |
| 44 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | по графику |  |
| 45 | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | по графику |  |
| 46 | мытье окон; | по графику |  |
| 47 | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | по графику |  |
| 48 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | зимний период |  |
| 49 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | зимний период |  |
| 50 | очистка придомовой территории от наледи и льда; | зимний период |  |
| 51 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | постоянно |  |
| 52 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | постоянно |  |
| 53 | подметание и уборка придомовой территории; | постоянно |  |
| 54 | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | постоянно |  |
| 55 | уборка и выкашивание газонов; | 2-3 квартал |  |
| 56 | прочистка ливневой канализации; | 2 квартал |  |
| 57 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | постоянно |  |
| 58 | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | постоянно |  |
| 59 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | постоянно |  |
| 60 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |
| План отдела по работе с населением |
| 61 | Заключение договоров управления между собственнниками помещений и управляющей организацией | постоянно |  |
| 62 | Консультирование собственников помещений по вопросам управления многоквартирным домом | постоянно |  |
| 63 | Прием и подготовка ответов на обращение собственников | постоянно |  |
| 64 | Консультирование собственников по вопросам управления и содержания общего имущества собственнников | постоянно |  |
| 65 | Ведение базы данных собственников | постоянно |  |
| 66 | Подготовка документации для проведения отчетных общих собраний собственников помещений в многоквартином доме | постоянно |  |
| 67 | Работа с Советами домов | постоянно |  |
| 68 | Прием и обработка устных обращений собственников | постоянно |  |
| 69 | Информирование собственников о мероприятиях проводимых управляющей организацией | постоянно |  |
| 70 | Содержание информационных досок в подъездах многоквартирных домов | постоянно |  |
| 71 | Услуги паспортного стола | постоянно |  |
| 72 | Работа с должниками | постоянно |  |
| Бухгалтерия |  |
| 73 | Ведение лицевых счетов многоквартирных домов | постоянно |  |
| 74 | Ведение первичной бухгалтерской документации | постоянно |  |
| 75 | Подготовка отчета в налоговые органы | постоянно |  |
| 76 | Осуществление начислений и перерасчетов платы за помещение собственнникам помещений в мкд | постоянно |  |
| 77 | Консультирование собственников о начисленной плате за помещение | постоянно |  |
| 78 | Подготовка счетов и платежных поручений для собственников помещений | постоянно |  |
| 79 | Подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации | постоянно |  |